ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ ВИНТОВОЙ

- Общие сведения:

| Дата заполнения |  |
| --- | --- |
| ФИО лица, заполняющего опросный лист |  |
| Должность |  |
| Контактный телефон, е-mail |  |
| Наименование и адрес Заказчика |  |
| Контактное лицо Заказчика и телефон |  |
| Назначение компрессорной станции |  |
| Требуемое количество компрессорных станций |  |
| Необходимость проведения ШМР / ПНР (указать отдельно для ШМР и ПНР) |  |
| Необходимость доставки (в случае необходимости указать адрес) |  |

- Требования по параметрам компрессорной станции:

| Рабочее давление сжатого воздуха на выходе из компрессора, избыточное, МПа: |  |
| --- | --- |
| Производительность (расход) сжатого воздуха на выходе из компрессора (с учетом возможных потерь на регенерацию при наличии адсорбционного осушителя сжатого воздуха), Нм3/мин: |  |
| Максимально допустимая электрическая мощность привода, кВт: |  |
| Тип двигателя |  |
| Источник энергообеспечения: количество фаз, напряжение (В), частота сети (Гц) |  |
| Требование к работе компрессора: - режим работы, - необходимость резерва, - коэффициент резервирования. |  |
| Климатическое исполнение компрессорной станции: |  |
| Температура окружающего воздуха, 0С: верхний предел нижний предел |  |
| Требования к системе автоматического управления (САУ) компрессорами: общая САУ на все станции / локальная на компрессоре |  |
| Дополнительные требования/параметры |  |

- Требования к качеству сжатого воздуха на выходе из компрессорной    станции:

| Классификация по ГОСТ 17433-80 или ГОСТ Р ИСО 8573-1-2005 |  |
| --- | --- |
| Размер твёрдой частицы, не более, мкм |  |
| Остаточное содержание масла, мг/м3 |  |
| Требуемая точка росы, ºC |  |
| Тип регенерации (если требуется адсорбционный осушитель сжатого воздуха): горячая/холодная |  |
| Допустимые потери сжатого воздуха на регенерацию, % |  |
| Тип охлаждения (если требуется рефрижераторный осушитель сжатого воздуха) |  |
| Система сбора и разделения (очистки) конденсата: дренажный патрубок снаружи станции, сбор в ёмкость внутри станции, система очистки конденсата от масла и т.п. |  |

4. Требования к наличию ресиверов:

| Объем единичного ресивера, м3 |  |
| --- | --- |
| Рабочее давление в ресивере, МПа |  |
| Материал (тип стали) |  |
| Количество единичных ресиверов, шт. |  |
| Место установки ресиверов: - помещение; - улица (указать температуру окружающего воздуха); |  |
| Другие требования |  |

Заполненный опросный лист просьба направить на электронную почту zapros@zif.su

Мы свяжемся с Вами в течении одного рабочего дня с момента получения заявки.

По всем технико-коммерческим вопросам можно связаться с нами по тел.

8-800-200-28-43