ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТРИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ

1. Общие сведения:

| Дата заполнения |  |
| --- | --- |
| ФИО лица, заполняющего опросный лист |  |
| Должность |  |
| Контактный телефон, е-mail |  |
| Наименование и адрес Заказчика |  |
| Контактное лицо Заказчика и телефон |  |
| Назначение компрессорной станции |  |
| Требуемое количество компрессорных станций |  |
| Необходимость проведения ШМР / ПНР (указать отдельно для ШМР и ПНР) |  |
| Необходимость доставки (в случае необходимости указать адрес) |  |

2. Требования по параметрам компрессорной станции:

| № | Параметр | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сжимаемая среда | - |  |
|  | Производительность компрессора | нм3/мин |  |
|  | Диапазон и способ регулирования производительности | % |  |
|  | Давление на входе (изб.) | МПа |  |
|  | Давление на выходе (изб.) | МПа |  |
|  | Температура на входе | 0C |  |
|  | Температура на выходе | 0C |  |
|  | Температура охлаждающей среды (воздуха, воды или др.) | 0C |  |
|  | Температура охлаждающей среды на выходе из теплообменника | 0C |  |
|  | Электропитание | В /Гц / ф |  |
|  | Класс защиты двигателя | - |  |
|  | Температура окружающей среды, мин/макс | 0C |  |
|  | Влажность атмосферного воздуха | % |  |
|  | Требования к системе автоматического управления (САУ) компрессорами: - общая САУ на все станции / локальная на компрессоре |  |  |
|  | Требования по КИПиА: - Минимальный перечень контролируемых параметров - Предпочитаемый изготовитель датчиков, тип сигналов |  |  |
|  | Дополнительные требования/параметры |  |  |

Заполненный опросный лист просьба направить на электронную почту zapros@zif.su

Мы свяжемся с Вами в течении одного рабочего дня с момента получения заявки.

По всем технико-коммерческим вопросам можно связаться с нами по тел. 8-800-200-28-43